**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O W LUBINIE, PRODUCENT I SPRZEDAWCA WODY PITNEJ DLA MIASTA PROWADZI STAŁĄ KONTROLĘ JAKOŚCI SWOJEGO PRODUKTU. KONTROLA PROWADZONA JEST W MIEJSCU PRODUKCJI WODY CZYLI W ZAKŁADACH UZDATNIANIA WODY, NA WEJŚCIU DO BUDYNKÓW:**

**W STACJACH HYDROFOROWYCH LUB KOMÓRKACH TECHNICZNYCH ORAZ U KONSUMENTA W MIESZKANIU.**

**AKTUALNE WYNIKI ZAMIESZCZONO W PONIŻSZEJ TABELI:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data  pobrania próbki | Odbiorca | Przewodność elektryczna właściwa [µS/cm] | Mętność  [NTU] | Żelazo  [mg/dm3] | Jon amonu  [mg/dm3] | Azotyny  [mg/dm3] | Barwa | Odczyn  pH | Liczba progowa zapachu  [TON] | Liczba progowa smaku  [TFN] | Bakterie  grupy coli  [jtk/100ml] | Escherichia coli  [jtk/100ml] | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C  [jtk/1ml] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2020-07-06 | ul. Zwierzyckiego 2  odb. indywidualny | 628 | 0,17 | <0,02 | <0,10 | 0,035 | Akceptowalna  przez konsumentów  i bez nieprawidłowych zmian | 6,9 | <1  (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) | <1  (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) | 0 | 0 | Bez nieprawidłowych zmian  (Nie wykryto) |
| 2020-07-06 | ul. Magnoliowa 9  odb. indywidualny | 665 | 0,27 | 0,027 | <0,10 | 0,044 | Akceptowalna  przez konsumentów  i bez nieprawidłowych zmian | 7,0 | <1  (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) | <1  (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) | 0 | 0 | Bez nieprawidłowych zmian (7 jtk/1ml) |
| 2020-07-06 | ul. Stary Lubin 39  odb. indywidualny | 618 | 0,12 | <0,02 | <0,10 | 0,043 | Akceptowalna  przez konsumentów  i bez nieprawidłowych zmian | 7,1 | <1  (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) | <1  (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) | 0 | 0 | Bez nieprawidłowych zmian (Nie wykryto) |
| 2020-07-06 | ul. O. Boznańskiej 10  odb. indywidualny | 760 | 0,26 | 0,021 | <0,10 | 0,041 | Akceptowalna  przez konsumentów  i bez nieprawidłowych zmian | 7,2 | <1  (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) | <1  (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) | 0 | 0 | Bez nieprawidłowych zmian (5 jtk/1ml) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Najwyższe dopuszczalne stężenie:**  **Rozporządzenie Ministra Zdrowia**  **z dnia 7 grudnia 2017r.**  **w sprawie jakości wody**  **przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)** | | **2500** | **Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0.** | **0,2** | **0,50** | **0,50** | **Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian** | **6,5 - 9,5** | **Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych**  **zmian** | **Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych**  **zmian** | **0** | **0** | **Bez nieprawidłowych zmian** |